Извещение о проведении запроса коммерческих предложений 01.07.2013г. Наименование заказчика: Государственное предприятие Астраханской области "Астраханские аптеки"

Почтовый адрес:414057, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Рождественского, дом 1

Адрес электронной почты: gpaoaa@mail.ru Номер контактного телефона: (8512) 50-02-99 Способ закупки: процедура запроса коммерческих предложений Предмет закупки: расходные материалы для аптек Форма предложения: бумажная или электронная Наименование, характеристика и количество выполняемых работ: ЛОТ №1 №№ п/п Наименование Требования Производитель (ил эквивалент) Ед. изм. Количество 1 1. Бутылка стеклянная для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов типа II-450-2-МТО. Материал - стекло марки МТО Гладкое горло Обработка внутренней поверхности бутылок для обеспечения химической стойкости Номинальная вместимость, мл - 450 ГОСТ 10782-85 ОАО «Стеклозавод им. Луначарского» или эквивалент Шт. 31000 2 2. Бутылка стеклянная для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов типа II-250-2-МТО Материал - стекло марки МТО Гладкое горло Обработка внутренней поверхности бутылок для обеспечения химической стойкости Номинальная вместимость, мл - 250 ГОСТ 10782-85 ОАО «Стеклозавод им. Луначарского» или эквивалент Шт 40000 3 Бутылка стеклянная для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов типа II-100-2-МТО Материал - стекло марки МТО Гладкое горло Обработка внутренней поверхности бутылок для обеспечения химической стойкости Номинальная вместимость, мл - 100 ГОСТ 10782-85 Россия шт. 9000 4 4. Бутылка стеклянная для крови, типа II-50-2-МТО трансфузионных и инфузионных препаратов Материал - Стекло марки МТО Гладкое горло Обработка внутренней поверхности бутылок для обеспечения химической стойкости Номинальная вместимость, мл - 50 ГОСТ 10782-85 Россия шт 5000 ЛОТ № 2 №п/п Наименование Требования Страна производитель (или эквивалент) Ед. изм. Количество 1 Пробка резиновая для укупорки бутылок с инфузионными и трансфузионными растворами тип LK-4 Готовая к стерилизации, серого цвета из резиновой смеси FA-55. Не требуют дополнительного мытья, сушки. Изделия после термической дезинфекции (температура 95 градусов С- 10 мин., в воде для инъекций), микробиологически чисты. - Шт. 40000 2 Колпачки алюминиевые медицинские тип 12Б34 Окрашенные в синий цвет, текст белый, р-р калия хлорида 4%, быстросъемные 12Б34, готовые к стерилизации. Предназначены для фиксации резиновых пробок на горловинах бутылок с гладким горлом по ГОСТ 10782 для крови, кровезаменителей, инфузионных и трансфузионных препаратов с внешним диаметром горловины 34 +0,4мм. Диаметр надреза, мм - 14,0 ± 0,1 Высота, мм - 10,7±0,3 Толщина стенки, мм - 0,24 ГОСТ Р 51314-99 Россия Шт. 3000 3 3 Колпачки алюминиевые медицинские тип 12Б34 Окрашенные в синий цвет, текст белый, р-р натрия гидрокарбоната 4%, быстросъемные 12Б34, пред стерилизационная обработка- наличие. Предназначены для фиксации резиновых пробок на горловинах бутылок с гладким горлом по ГОСТ 10782 для крови, кровезаменителей, инфузионных и трансфузионных препаратов с внешним диаметром горловины 34 мм +0,4 Диаметр надреза, мм - 14,0 ± 0,1 Высота, мм - 10,7±0,3 Толщина стенки, мм - 0,24 ГОСТ Р 51314-99 Россия Шт. 5000 4 4 Колпачки алюминиевые медицинские тип 12Б34 Окрашенные в синий цвет, текст белый, вода очищенная, быстросъемные, готовые к стерилизации. Предназначены для фиксации резиновых пробок на горловинах бутылок с гладким горлом по ГОСТ 10782 для крови, кровезаменителей, инфузионных и трансфузионных препаратов с внешним диаметром горловины 34 +0,4 мм Диаметр надреза, мм - 14,0 ± 0,1 Высота, мм - 10,7±0,3 Толщина стенки, мм - 0,24 ГОСТ Р 51314-99 Россия Шт. 10000 5 5 Колпачки алюминиевые медицинские тип 12Б34 Окрашенные в зеленый цвет, текст белый, р-р глюкозы для питья, быстросъемные, прошедшие предстерилизационную очистку, предназначены для фиксации резиновых пробок на горловинах бутылок с гладким горлом по ГОСТ 10782 для крови, кровезаменителей, инфузионных и трансфузионных препаратов, с внешним диаметром горловины 34 +0,4мм . Диаметр надреза, мм - 14,0 ± 0,1 Высота, мм - 10,7±0,3 Толщина стенки, мм - 0,24 ГОСТ Р 51314-99 Россия Шт. 5000 Место поставки товара: г. Астрахань, ул. Рождественского,д.1. Срок поставки: ЛОТ №1: с момента заключения договора по 01.08.2013г. Срок поставки ЛОТ №2: с момента заключения договора по 15.08.2013г.

Начальная цена договора: не известна.

Сведения о включенных в цену договора расходов: с учетом расходов на доставку, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Место подачи предложений:  г. Астрахань, ул. Рождественского, д.1, каб. 10.

Сроки начала и окончания приема заявок: с 9 часов 02.07.2013г. до 16 часов 08.07.2013г. в 11.00

Дата вскрытия заявок: 09.07.2013г.

Дата и время рассмотрения и оценки заявок: 09.07.2013г. в 13.00

Срок подписания договора с победителем: не ранее 3-х дней после подписания протокола рассмотрения и оценки предложений.

Заказчик вправе отказаться от проведения «запроса предложений» на любом из его этапов, не неся при этом никакой материальной ответственности перед Участниками.